議題３

水族博物館整備事業の計画（概要）について

１　水族博物館整備事業の実施状況と計画について

（１）令和６年度実施状況

・海水揚水ポンプ修繕（４月）

・屋上防水改修工事設計委託（６～12月）

・海水寒帯予備水槽ろ過設備更新工事設計委託（７～２月）

・授乳室設置工事（７月）

・標本及び飼料保管用冷凍庫購入（８月）

・海水貯水槽内堆積土砂浚渫（９月）

・ブロワーポンプ修繕（11月）

・引込用高圧ケーブル更新工事（12月）

（２）今後の水族博物館改修・整備等の計画

・令和７年度予算に、６年度に設計した屋上防水改修工事及び海水寒帯予備水槽ろ過設備更新工事のほか、故障した壁掛冷暖房機の更新工事、塩害等により開閉不可になっている３階飼育室建具の改修工事、動作不良の防火設備の改修工事、老朽化した大回遊水槽照明の改修工事などを計上した。

建物、機械設備の改修、整備については、今後も必要に応じ計画的に進める。

・今後の方向性については、水族博物館協議会のこれまでの意見も踏まえ、水族博物館構想の策定に向けて、寺泊支所、教育委員会等が連携して検討作業を進める。